秀山发改投〔2023〕213号

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

关于秀山县红岩水库工程可行性研究报告

的批复

县水利局:

你局《关于审批秀山县红岩水库工程可行性研究报告的函》（秀山水利函〔2023〕77号）和重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司编制的可行性研究报告收悉，结合重庆图强工程技术咨询有限公司出具的评估报告意见，经研究，原则同意该可行性研究方案。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：秀山县红岩水库工程。

二、项目代码：2111-500241-04-01-143076。

三、项目法人：秀山县梅江大灌区管理处。

四、建设地址：秀山县乌杨街道郭园社区。

五、建设工期：15个月。

六、建设内容及规模：红岩水库工程是一座具有防洪、城市景观等综合利用的水利工程，属IV等小(1)型工程，死水位354.50m,死库容37.3万m3;正常蓄水位358.00m,正常蓄水位库容115万m³;校核洪水位358.66m,总库容144.47万m3。工程任务：提升坝址下游至渝秀大道全长约1.1km河段的防洪能力，从现状的不足10年一遇提升至50年一遇；为秀山县城区提供约650亩景观水面和周边约12.7km的环湖湿地带。

- 七、总投资及资金来源：本项目估算总投资77587.72万元，其中：工程费用13921.34万元，工程建设其他费用2579.64万元基本预备费1650.10万元，水土保持费280.00万元，环境保护费138.00万元，建设征地与移民安置补偿费59018.64万元。资金来源为争取市级及以上专项补助资金及业主自筹。

八、招标核准：招标范围为工程施工、勘察、设计、监理、设备购置及安装采购。招标方式为公开招标；招标组织形式为委托招标；招标公告在“重庆市公共资源交易监督网”和“重庆市公共资源交易网（秀山县）”上发布。

九、节能审查：根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

按照《秀山土家族苗族自治县政府投资管理实施细则》等政府投资项目管理等有关规定，请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将初步设计概算报送我委审核。

附件：秀山县红岩水库工程投资估算表

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2023年4月28日

抄送：县财政局。

秀山自治县发展和改革委员会办公室           2023年4月28日印发

附件

秀山县红岩水库工程投资估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 估算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 13921.34 |  |
| 1 | 建筑工程 | 12308.96 |  |
| 2 | 机电设施及安装工程 | 230.29 |  |
| 3 | 金属结构设备及安装工程 | 86.74 |  |
| 4 | 施工临时工程 | 1295.35 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 2579.64 |  |
| 2 | 建设管理费 | 399.45 |  |
| 3 | 工程建设监理费 | 292.89 |  |
| 4 | 生产准备费 | 102.42 |  |
| 5 | 科研勘察设计费 | 1331.86 |  |
| 6 | 其它 | 453.02 |  |
| 三 | 基本预备费 | 1650.10 |  |
| 四 | 专项部分投资 | 59436.64 |  |
| 1 | 水土保持费 | 280.00 |  |
| 2 | 环境保护费 | 138.00 |  |
| 3 | 建设征地与移民安置补偿费 | 59018.64 |  |
| 五 | 估算总投资 | 77587.72 |  |