附件

秀山县2022年第一批统筹整合使用财政涉农资金

（农村水利设施）项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  | 小计 | 其他整合资金 | 其他财政资金 | 自筹资金 |  |  |
| 1 | 秀山县2022年农村饮水安全工程维修养护项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 秀山县 | 2022.02 | 2022.12 | 县水利局 | 县禹通公司 | 对全县16个重点农村饮水安全工程加药、流量计等生产设备40套、配套DN25-DN700管网2124km进行维修养护。 | 647 | 647 |  |  | 项目建成后，将改善16个乡镇重点农村饮水安全问题。受益群众21600人，其中脱贫人口和监测对象1035人。 |  |
| 2 | 秀山县2022年溶溪河水生态综合治理工程 | 村基础设施 | 新建 | 膏田、溶溪、溪口镇 | 2022.05 | 2023.12 | 县水利局 | 秀山县河道管理站 | 工程治理措施主要包括岸坡整治、新建步道、生态治理，其中新建堤防8.96km；新建步道4.12km；河道清污10.20km，新建生态湿地面积0.8万m2。 | 4155 | 4155 |  |  | 项目建成后，将保护岸坡稳定、减少水土流失；改善和保护生态环境，绿化、美化场镇建设。受益群众48500人，其中脱贫人口和监测对象658人。 |  |
| 3 | 秀山县2022年凉水河山洪沟治理工程 | 村基础设施 | 新建 | 清溪场街道两河、凉水村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水旱灾害防御中心 | 新建M7.5浆砌块石挡墙总长2497.98m，C15砼护脚全长764.56m。 | 500 | 500 |  |  | 项目建成后，能有效提升清溪镇两河村、凉水村的防洪减灾能力，改善居住条件，提高人民生活水平。受益群众2035人，其中脱贫人口和监测对象159人。 |  |
| 4 | 秀山县2022年水土保持重点工程川河盖涌洞乡片区综合治理项目 | 村基础设施 | 新建 | 涌洞镇川河村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水土保持站 | 完成水土流失综合治理面积2002.78hm2。 | 850 | 850 |  |  | 项目建成后，将减少项目区水土流失，通过经果林措施提高项目区农户收入。受益群众1230人，其中脱贫人口和监测对象56人。 |  |
| 5 | 秀山县2022年钟灵水库除险加固工程 | 村基础设施 | 新建 | 钟灵镇凯堡村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利调度中心 | 对左岸滑坡体进行削坡减载，土石开挖11万m3，C20混凝土喷护；M7.5浆彻块石修建排水沟880m，截水沟470m。 | 300 | 300 |  |  | 项目建成后，将有效保障水库防洪安全，确保下游村民的生命和财产安全。受益群众2680人，其中脱贫人口和监测对象79人。 |  |
| 6 | 秀山县2022年邓岑水库除险加固工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 平凯街道官舟社区 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利水电工程建设管理站 | 大坝上下游坝坡培厚并采用C15砼预制块护坡整治1652m2，建设消力池1口，设置大坝安全监测系统1套。 | 100 | 100 |  |  | 项目建成后，将有效改善灌溉面积350亩。受益群众905人，其中脱贫人口和监测对象39人。 |  |
| 7 | 秀山县2022年贵道溪水库除险加固工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 平凯街道贵道村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利调度中心 | 新建坝顶防浪墙127m，C20钢筋砼浇筑。 | 60 | 60 |  |  | 项目建成后，减轻平凯街道及县城的防洪压力，提高水库的蓄水量，保护下游群众5000余人和850亩耕地及乡村公路的安全。 |  |
| 8 | 秀山县2022年百瑞水库除险加固工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 隘口镇百瑞村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利调度中心 | 新建坝顶防浪墙及安全栏杆55m，C20钢筋砼浇筑。 | 50 | 50 |  |  | 项目建成后，确保下游村民生命财产安全，更好地发挥水库蓄水兴利功能。受益群众1028人，其中脱贫人口和监测对象45人。 |  |
| 9 | 秀山县2022年帅家水库除险加固工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 龙池镇帅家村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利调度中心 | 右坝肩采用灌浆防渗处理，硬化防汛公路150m，延长防浪墙，更换放水涵管。 | 140 | 140 |  |  | 项目建成后，保障下游村民生命财产安全，增加灌溉、供水效益。受益群众2883人，其中脱贫人口和监测对象37人。 |  |
| 10 | 秀山县2022年大溪水库除险加固工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 官庄街道观音村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利调度中心 | 改建溢洪道，C20钢筋砼及M7.5浆砌石砌筑。 | 70 | 70 |  |  | 项目建成后，保障下游村民生命财产安全，增加灌溉、供水效益。受益群众3215人，其中脱贫人口和监测对象108人。 |  |
| 11 | 秀山县2022年张家沟水库除险加固工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 宋农镇新和平村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利调度中心 | 坝顶公路200米，采用混凝土路面进行封闭，增设坝顶下游防护栏150米、渗流监测设施1套，死水位附近采用帷幕灌浆防渗处理。 | 40 | 40 |  |  | 项目建成后，保障下游村民生命财产安全，增加灌溉、供水效益。受益群众732人，其中脱贫人口和监测对象24人。 |  |
| 12 | 秀山县清溪场街道2022年长岗河、复兴河清淤整治工程 | 村基础设施 | 新建 | 清溪场街道太平、长岗村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 清溪场街道办事处 | 清污区域面积3.1万平方米，清淤深度03-0.5米，支沟整治长度109米。 | 31 | 31 |  |  | 项目建成后，将有效解决污染问题，改善居住条件，提高人民生活水平。受益群众480人，其中脱贫人口和监测对象17人。 |  |
| 13 | 秀山县妙泉镇2022年梅江河清淤整治工程 | 村基础设施 | 新建 | 妙泉镇热水塘村 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 妙泉镇人民政府 | 恢复挡墙34.00m，清理河道内锰污染砂石10708.77m2。 | 43 | 43 |  |  | 项目建成后，将有效解决污染问题，改善居住条件，提高人民生活水平。受益群众650人，其中脱贫人口和监测对象26人。 |  |
| 14 | 秀山县2022年孝溪水库渠道清淤整治工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 清溪场街道 | 2022.04 | 2022.12 | 县水利局 | 秀山县水利调度中心 | 清淤6条渠道，总长28.5km，清淤总量1757.2m3，c15砼补漏68.5m3。 | 15 | 15 |  |  | 项目建成后，确保春耕灌溉和人畜饮水。受益群众2080人，其中脱贫人口和监测对象125人。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7001 | 7001 |  |  |  |  |

抄报：中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室。

抄送：县纪委监委机关，县财政局、县审计局。

中共秀山县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室 2022年3月21日印发